## historic
Abbildung 12: Installierte Leistung [MW] zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
Year | Water | WEAon | WEAoff | Bio | PV | Geo
1990 | 3982 | 55 | 0 | 129 | 2 | 0
1991 | 4033 | 106 | 0 | 135 | 2 | 0
1992 | 4049 | 174 | 0 | 139 | 6 | 0
1993 | 4117 | 326 | 0 | 174 | 9 | 0
1994 | 4211 | 618 | 0 | 208 | 12 | 0
1995 | 4348 | 1121 | 0 | 227 | 18 | 0
1996 | 4305 | 1549 | 0 | 261 | 28 | 0
1997 | 4296 | 2089 | 0 | 301 | 42 | 0
1998 | 4369 | 2877 | 0 | 461 | 54 | 0
1999 | 4547 | 4435 | 0 | 548 | 70 | 0
2000 | 4831 | 6097 | 0 | 703 | 114 | 0
2001 | 4831 | 8738 | 0 | 827 | 176 | 0
2002 | 4937 | 11976 | 0 | 1030 | 296 | 0
2003 | 4953 | 14381 | 0 | 1428 | 435 | 0
2004 | 5186 | 16419 | 0 | 1687 | 1105 | 0
2005 | 5210 | 18248 | 0 | 2352 | 2056 | 2
2006 | 5193 | 20474 | 0 | 3010 | 2899 | 2
2007 | 5137 | 22116 | 0 | 3392 | 4170 | 3
2008 | 5164 | 22794 | 0 | 3673 | 6120 | 3
2009 | 5340 | 25697 | 35 | 4480 | 10566 | 8
2010 | 5407 | 26823 | 80 | 4903 | 17944 | 8
2011 | 5625 | 28524 | 188 | 5527 | 25429 | 8
2012 | 5607 | 30711 | 268 | 6088 | 33033 | 19
2013 | 5590 | 33400 | 622 | 6383 | 36337 | 30
2014 | 5580 | 37563 | 994 | 7084 | 38343 | 34
2015 | 5589 | 41186 | 3284 | 7180 | 39787 | 34
Die Angaben zur installierten Leistung beziehen sich jeweils auf den Stand zum Jahresende.
1 Darstellung der installierten elektrischen Leistung von Wasserkraftanlagen inklusive Pumpspeicherkraftwerke mit natürlichem Zufluss 2 nkl. feste und flüssige Biomasse, Biogas inkl. Biomethan, Deponie- und Klärgas, ohne biogenen Anteil des Abfalls
Quellen: BMWi auf Basis AGEE-Stat; ZSW; BDEW; BMWi; BNetzA [6]; StBA; DBFZ; DEWI [8]; GeotIS [9]; BSW; GtV; ITAD; teilweise vorläufige Angaben

## result
mStandard | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100
Water | 3982 | 4033 | 4049 | 4117 | 4211 | 4348 | 4348 | 4348 | 4421 | 4599 | 4883 | 4883 | 4989 | 5005 | 5238 | 5262 | 5262 | 5262 | 5289 | 5465 | 5532 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5300 | 4836 | 4370 | 3896 | 3411 | 2910 | 2410 | 2294 | 2175 | 2037 | 1873 | 1718 | 1565 | 1409 | 1226 | 1106 | 1004 | 930 | 854 | 768 | 677 | 583 | 491 | 401 | 313 | 230 | 175 | 135 | 116 | 101 | 86 | 72 | 59 | 47 | 37 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14
WEAon | 55 | 106 | 174 | 326 | 618 | 1121 | 1549 | 2089 | 2877 | 4435 | 6097 | 8738 | 11976 | 14381 | 16419 | 18248 | 20474 | 22116 | 22794 | 25697 | 26823 | 28524 | 30711 | 33400 | 37563 | 41186 | 44501 | 47289 | 50069 | 52831 | 55660 | 58431 | 61753 | 65018 | 68197 | 71703 | 75033 | 78086 | 81316 | 84310 | 87122 | 90300 | 94373 | 98419 | 102645 | 106854 | 111173 | 115500 | 119759 | 123936 | 127815 | 131366 | 134855 | 138177 | 141376 | 144494 | 147565 | 150737 | 153881 | 156955 | 159940 | 162757 | 165414 | 167932 | 170265 | 172489 | 174595 | 176521 | 178191 | 179605 | 180758 | 181705 | 182444 | 182985 | 183376 | 183717 | 184020 | 184287 | 184514 | 184707 | 184867 | 184991 | 185089 | 185174 | 185248 | 185312 | 185365 | 185410 | 185446 | 185474 | 185494 | 185508 | 185515 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517 | 185517
WEAoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | 188 | 268 | 622 | 994 | 3284 | 3784 | 4434 | 5134 | 5834 | 6534 | 7034 | 7534 | 8234 | 8934 | 9634 | 10474 | 11314 | 12154 | 12994 | 13829 | 15820 | 17799 | 19768 | 21696 | 23582 | 25204 | 26771 | 28269 | 29696 | 31050 | 32358 | 33644 | 35094 | 36513 | 37913 | 39302 | 40663 | 41996 | 43286 | 44534 | 45785 | 46882 | 47825 | 48629 | 49294 | 49820 | 50203 | 50445 | 50660 | 50850 | 51014 | 51159 | 51285 | 51389 | 51471 | 51531 | 51586 | 51635 | 51679 | 51717 | 51750 | 51778 | 51800 | 51817 | 51829 | 51836 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839 | 51839
Bio | 129 | 135 | 139 | 174 | 208 | 227 | 261 | 301 | 461 | 548 | 703 | 827 | 1030 | 1428 | 1687 | 2352 | 3010 | 3392 | 3673 | 4480 | 4903 | 5512 | 6057 | 6336 | 7017 | 7089 | 7063 | 7183 | 7311 | 7421 | 7571 | 7707 | 7832 | 7935 | 7996 | 8031 | 8007 | 7915 | 7795 | 7654 | 7441 | 7818 | 8349 | 8880 | 9442 | 9963 | 10502 | 11121 | 11766 | 12461 | 13196 | 13947 | 14752 | 15549 | 16327 | 17109 | 17888 | 18669 | 19454 | 20240 | 21034 | 21827 | 22549 | 23180 | 23719 | 24165 | 24522 | 24787 | 24963 | 25106 | 25235 | 25351 | 25452 | 25539 | 25610 | 25666 | 25707 | 25742 | 25774 | 25804 | 25830 | 25853 | 25872 | 25888 | 25901 | 25911 | 25916 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919
PV | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 28 | 42 | 54 | 70 | 114 | 176 | 296 | 435 | 1105 | 2056 | 2899 | 4170 | 6120 | 10566 | 17944 | 25428 | 33032 | 36335 | 38340 | 39783 | 40749 | 43246 | 45741 | 48235 | 50727 | 53215 | 55696 | 58664 | 62316 | 66593 | 71462 | 76935 | 82966 | 89478 | 96191 | 102767 | 109947 | 116343 | 122441 | 128431 | 134444 | 140777 | 147536 | 154735 | 162390 | 170091 | 177710 | 185200 | 192467 | 199614 | 206604 | 213358 | 219796 | 225775 | 231195 | 236015 | 240216 | 243727 | 246620 | 248966 | 250839 | 252320 | 253481 | 254397 | 255205 | 255902 | 256496 | 256994 | 257410 | 257755 | 258041 | 258276 | 258480 | 258655 | 258799 | 258916 | 259008 | 259078 | 259128 | 259162 | 259182 | 259192 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195 | 259195
Geo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 19 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 96 | 109 | 120 | 132 | 143 | 155 | 167 | 178 | 190 | 203 | 217 | 230 | 242 | 255 | 267 | 279 | 290 | 302 | 313 | 324 | 335 | 345 | 353 | 360 | 366 | 370 | 374 | 376 | 378 | 379 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 386 | 387 | 387 | 387 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388
mfast
Water | 3982 | 4033 | 4049 | 4117 | 4211 | 4348 | 4348 | 4348 | 4421 | 4599 | 4883 | 4883 | 4989 | 5005 | 5238 | 5262 | 5262 | 5262 | 5289 | 5465 | 5532 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 4763 | 4004 | 3430 | 2983 | 2624 | 2321 | 2093 | 1803 | 1675 | 1396 | 1262 | 1162 | 1057 | 977 | 858 | 765 | 693 | 632 | 584 | 497 | 429 | 313 | 235 | 169 | 128 | 95 | 66 | 46 | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEAon | 55 | 106 | 174 | 326 | 618 | 1121 | 1549 | 2089 | 2877 | 4435 | 6097 | 8738 | 11976 | 14381 | 16419 | 18248 | 20474 | 22116 | 22794 | 25697 | 26823 | 28524 | 30711 | 33400 | 37563 | 41186 | 44494 | 47271 | 50036 | 52773 | 55552 | 58236 | 61466 | 64628 | 67677 | 70946 | 73981 | 76591 | 79230 | 81729 | 84208 | 87229 | 91161 | 95185 | 99475 | 103443 | 107624 | 111825 | 115967 | 119904 | 123341 | 126528 | 129545 | 132692 | 135756 | 138905 | 142003 | 145038 | 147933 | 150685 | 153410 | 155966 | 158403 | 160728 | 162846 | 164788 | 166618 | 168218 | 169403 | 170290 | 170937 | 171407 | 171759 | 172003 | 172172 | 172267 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317 | 172317
WEAoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | 188 | 268 | 622 | 994 | 3284 | 3784 | 4434 | 5134 | 5834 | 6534 | 7034 | 7534 | 8234 | 8934 | 9634 | 10474 | 11314 | 12154 | 12994 | 13825 | 15807 | 17767 | 19716 | 21590 | 23402 | 24689 | 26028 | 27370 | 28697 | 30019 | 31324 | 32678 | 34000 | 35365 | 36642 | 37990 | 39285 | 40545 | 41785 | 43006 | 44214 | 45118 | 45790 | 46289 | 46663 | 46938 | 47145 | 47299 | 47381 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439 | 47439
Bio | 129 | 135 | 139 | 174 | 208 | 227 | 261 | 301 | 461 | 548 | 703 | 827 | 1030 | 1428 | 1687 | 2352 | 3010 | 3392 | 3673 | 4480 | 4903 | 5494 | 6030 | 6304 | 6981 | 7051 | 7026 | 7149 | 7265 | 7353 | 7480 | 7590 | 7692 | 7767 | 7773 | 7764 | 7636 | 7427 | 7219 | 7046 | 6760 | 7084 | 7572 | 8029 | 8552 | 9012 | 9588 | 10264 | 10997 | 11735 | 12517 | 13304 | 14085 | 14898 | 15697 | 16514 | 17331 | 18137 | 18941 | 19743 | 20543 | 21343 | 21993 | 22481 | 22847 | 23121 | 23326 | 23481 | 23596 | 23665 | 23709 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719 | 23719
PV | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 28 | 42 | 54 | 70 | 114 | 176 | 296 | 435 | 1105 | 2056 | 2899 | 4170 | 6120 | 10566 | 17944 | 25428 | 33032 | 36334 | 38339 | 39781 | 40746 | 43241 | 45734 | 48225 | 50715 | 53196 | 55667 | 58614 | 62240 | 66417 | 71111 | 76396 | 82192 | 88375 | 94398 | 99744 | 105414 | 110256 | 115543 | 121484 | 128062 | 135160 | 142238 | 149318 | 156389 | 163692 | 171090 | 178695 | 186213 | 193403 | 200209 | 206482 | 212236 | 217426 | 222019 | 225974 | 229268 | 231696 | 233469 | 234749 | 235660 | 236294 | 236721 | 236992 | 237125 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195 | 237195
Geo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 19 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 65 | 68 | 73 | 76 | 80 | 94 | 106 | 115 | 125 | 137 | 149 | 161 | 174 | 186 | 198 | 211 | 224 | 236 | 248 | 260 | 272 | 284 | 295 | 306 | 317 | 327 | 335 | 341 | 345 | 348 | 351 | 353 | 354 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355
m4Years
Water | 3982 | 4033 | 4049 | 4117 | 4211 | 4348 | 4348 | 4348 | 4421 | 4599 | 4883 | 4883 | 4989 | 5005 | 5238 | 5262 | 5262 | 5262 | 5289 | 5465 | 5532 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 3768 | 2747 | 1730 | 1680 | 1612 | 1503 | 1445 | 1411 | 1374 | 1267 | 1062 | 947 | 823 | 788 | 641 | 567 | 503 | 497 | 483 | 388 | 304 | 134 | 63 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WEAon | 55 | 106 | 174 | 326 | 618 | 1121 | 1549 | 2089 | 2877 | 4435 | 6097 | 8738 | 11976 | 14381 | 16419 | 18248 | 20474 | 22116 | 22794 | 25697 | 26823 | 28524 | 30711 | 33400 | 37563 | 41186 | 44480 | 47241 | 49980 | 52675 | 55374 | 57911 | 60998 | 63996 | 66860 | 69749 | 72331 | 74206 | 76011 | 77839 | 79909 | 82884 | 86804 | 90969 | 95663 | 99632 | 104173 | 108316 | 112515 | 116199 | 118898 | 121374 | 123766 | 126630 | 129700 | 132900 | 136050 | 139175 | 141975 | 144625 | 147125 | 149375 | 151500 | 153500 | 155250 | 156875 | 158375 | 159625 | 160250 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500
WEAoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | 188 | 268 | 622 | 994 | 3284 | 3784 | 4434 | 5134 | 5834 | 6534 | 7034 | 7534 | 8234 | 8934 | 9634 | 10474 | 11314 | 12154 | 12994 | 13816 | 15785 | 17711 | 19633 | 21409 | 23114 | 23788 | 24872 | 25850 | 27212 | 28525 | 29825 | 31225 | 32675 | 34075 | 35425 | 36725 | 37955 | 39150 | 40310 | 41470 | 42630 | 43210 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500
Bio | 129 | 135 | 139 | 174 | 208 | 227 | 261 | 301 | 461 | 548 | 703 | 827 | 1030 | 1428 | 1687 | 2352 | 3010 | 3392 | 3673 | 4480 | 4903 | 5462 | 5988 | 6247 | 6928 | 6997 | 6971 | 7090 | 7207 | 7259 | 7365 | 7426 | 7503 | 7532 | 7451 | 7372 | 7075 | 6715 | 6393 | 6193 | 5823 | 6140 | 6520 | 6978 | 7534 | 7970 | 8673 | 9474 | 10375 | 11262 | 12112 | 12937 | 13750 | 14550 | 15350 | 16150 | 16950 | 17750 | 18550 | 19350 | 20150 | 20950 | 21450 | 21700 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750 | 21750
PV | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 28 | 42 | 54 | 70 | 114 | 176 | 296 | 435 | 1105 | 2056 | 2899 | 4170 | 6120 | 10566 | 17944 | 25428 | 33031 | 36333 | 38336 | 39777 | 40740 | 43233 | 45722 | 48210 | 50696 | 53167 | 55621 | 58534 | 62119 | 66119 | 70542 | 75515 | 80931 | 86627 | 91499 | 94811 | 98113 | 100595 | 105171 | 111441 | 119391 | 128045 | 136192 | 144075 | 151575 | 159075 | 166575 | 174075 | 181325 | 188100 | 194225 | 199650 | 204375 | 208400 | 211725 | 214350 | 216275 | 217150 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500
Geo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 19 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 72 | 74 | 78 | 92 | 101 | 108 | 115 | 127 | 141 | 155 | 168 | 181 | 194 | 207 | 220 | 232 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 | 298 | 308 | 318 | 323 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326
mPolitics
Water | 3982 | 4033 | 4049 | 4117 | 4211 | 4348 | 4348 | 4348 | 4421 | 4599 | 4883 | 4883 | 4989 | 5005 | 5238 | 5262 | 5262 | 5262 | 5289 | 5465 | 5532 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759 | 5759
WEAon | 55 | 106 | 174 | 326 | 618 | 1121 | 1549 | 2089 | 2877 | 4435 | 6097 | 8738 | 11976 | 14381 | 16419 | 18248 | 20474 | 22116 | 22794 | 25697 | 26823 | 28524 | 30711 | 33400 | 37563 | 41186 | 44508 | 47308 | 50108 | 52908 | 55808 | 58708 | 62208 | 65708 | 69208 | 73208 | 77208 | 81208 | 85708 | 90208 | 94708 | 99708 | 105708 | 111708 | 117708 | 123708 | 129708 | 135708 | 141708 | 147708 | 153708 | 159708 | 165708 | 171708 | 177708 | 183708 | 189708 | 195708 | 201708 | 207708 | 213708 | 219708 | 225708 | 231708 | 237708 | 243708 | 249708 | 255708 | 261708 | 267708 | 273708 | 279708 | 285708 | 291708 | 297708 | 303708 | 309708 | 315708 | 321708 | 327708 | 333708 | 339708 | 345708 | 351708 | 357708 | 363708 | 369708 | 375708 | 381708 | 387708 | 393708 | 399708 | 405708 | 411708 | 417708 | 423708 | 429708 | 435708 | 441708 | 447708 | 453708 | 459708 | 465708 | 471708 | 477708 | 483708 | 489708 | 495708 | 501708 | 507708 | 513708
WEAoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 80 | 188 | 268 | 622 | 994 | 3284 | 3784 | 4434 | 5134 | 5834 | 6534 | 7034 | 7534 | 8234 | 8934 | 9634 | 10474 | 11314 | 12154 | 12994 | 13834 | 15834 | 17834 | 19834 | 21834 | 23834 | 25834 | 27834 | 29834 | 31834 | 33834 | 35834 | 37834 | 39834 | 41834 | 43834 | 45834 | 47834 | 49834 | 51834 | 53834 | 55834 | 57834 | 59834 | 61834 | 63834 | 65834 | 67834 | 69834 | 71834 | 73834 | 75834 | 77834 | 79834 | 81834 | 83834 | 85834 | 87834 | 89834 | 91834 | 93834 | 95834 | 97834 | 99834 | 101834 | 103834 | 105834 | 107834 | 109834 | 111834 | 113834 | 115834 | 117834 | 119834 | 121834 | 123834 | 125834 | 127834 | 129834 | 131834 | 133834 | 135834 | 137834 | 139834 | 141834 | 143834 | 145834 | 147834 | 149834 | 151834 | 153834
Bio | 129 | 135 | 139 | 174 | 208 | 227 | 261 | 301 | 461 | 548 | 703 | 827 | 1030 | 1428 | 1687 | 2352 | 3010 | 3392 | 3673 | 4480 | 4903 | 5527 | 6088 | 6383 | 7084 | 7180 | 7180 | 7330 | 7480 | 7630 | 7830 | 8030 | 8230 | 8430 | 8630 | 8830 | 9030 | 9230 | 9430 | 9630 | 9830 | 10630 | 11630 | 12630 | 13630 | 14630 | 15630 | 16630 | 17630 | 18630 | 19630 | 20630 | 21630 | 22630 | 23630 | 24630 | 25630 | 26630 | 27630 | 28630 | 29630 | 30630 | 31630 | 32630 | 33630 | 34630 | 35630 | 36630 | 37630 | 38630 | 39630 | 40630 | 41630 | 42630 | 43630 | 44630 | 45630 | 46630 | 47630 | 48630 | 49630 | 50630 | 51630 | 52630 | 53630 | 54630 | 55630 | 56630 | 57630 | 58630 | 59630 | 60630 | 61630 | 62630 | 63630 | 64630 | 65630 | 66630 | 67630 | 68630 | 69630 | 70630 | 71630 | 72630 | 73630 | 74630 | 75630 | 76630 | 77630 | 78630 | 79630
PV | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 28 | 42 | 54 | 70 | 114 | 176 | 296 | 435 | 1105 | 2056 | 2899 | 4170 | 6120 | 10566 | 17944 | 25429 | 33033 | 36337 | 38343 | 39787 | 40755 | 43255 | 45755 | 48255 | 50755 | 53255 | 55755 | 58755 | 62455 | 66855 | 71955 | 77755 | 84255 | 91455 | 99355 | 107955 | 117955 | 127955 | 137955 | 147955 | 157955 | 167955 | 177955 | 187955 | 197955 | 207955 | 217955 | 227955 | 237955 | 247955 | 257955 | 267955 | 277955 | 287955 | 297955 | 307955 | 317955 | 327955 | 337955 | 347955 | 357955 | 367955 | 377955 | 387955 | 397955 | 407955 | 417955 | 427955 | 437955 | 447955 | 457955 | 467955 | 477955 | 487955 | 497955 | 507955 | 517955 | 527955 | 537955 | 547955 | 557955 | 567955 | 577955 | 587955 | 597955 | 607955 | 617955 | 627955 | 637955 | 647955 | 657955 | 667955 | 677955 | 687955 | 697955 | 707955 | 717955 | 727955 | 737955 | 747955 | 757955 | 767955 | 777955 | 787955 | 797955
Geo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 19 | 30 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | 295 | 310 | 325 | 340 | 355 | 370 | 385 | 400 | 415 | 430 | 445 | 460 | 475 | 490 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 | 610 | 625 | 640 | 655 | 670 | 685 | 700 | 715 | 730 | 745 | 760 | 775 | 790 | 805 | 820 | 835 | 850 | 865 | 880 | 895 | 910 | 925 | 940 | 955 | 970 | 985 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1060 | 1075 | 1090 | 1105 | 1120
mStandard | 22.88 | 23.301 | 23.5554 | 24.4549 | 25.7739 | 27.6668 | 28.749 | 30.0982 | 33.0835 | 37.7567 | 43.6732 | 49.8252 | 58.3156 | 65.8483 | 73.5915 | 82.5698 | 92.0496 | 99.1478 | 104.6066 | 121.6102 | 135.4653 | 152.8843 | 169.687 | 182.314 | 198.9855 | 219.6533 | 229.7262 | 242.1106 | 254.7711 | 267.2854 | 280.1793 | 291.8814 | 304.6178 | 318.6432 | 333.0149 | 348.5976 | 364.822 | 380.7667 | 397.5238 | 414.2331 | 430.3364 | 456.3062 | 485.6481 | 513.9996 | 542.3692 | 570.1114 | 596.9214 | 624.336 | 651.9213 | 679.7939 | 707.4802 | 734.425 | 761.3776 | 788.602 | 815.0501 | 841.1359 | 866.8746 | 892.4194 | 917.4417 | 941.5942 | 964.7678 | 986.9323 | 1006.875 | 1024.4427 | 1039.6884 | 1052.8428 | 1063.9816 | 1073.0591 | 1080.0074 | 1085.8325 | 1090.7964 | 1092.4825 | 1093.4249 | 1093.6566 | 1093.2476 | 1092.3987 | 1091.1182 | 1089.6444 | 1090.1375 | 1090.4617 | 1090.5332 | 1090.3162 | 1090.0182 | 1089.6282 | 1089.1376 | 1088.4141 | 1087.9543 | 1087.5176 | 1087.1854 | 1086.8189 | 1086.3898 | 1085.9127 | 1085.4082 | 1084.9059 | 1084.4056 | 1083.9193 | 1083.4643 | 1083.1579 | 1082.9371 | 1082.8344 | 1082.751 | 1082.6708 | 1082.5933 | 1082.5218 | 1082.4524 | 1082.3975 | 1082.3511 | 1082.328 | 1082.3078 | 1082.289 | 1082.271
mfast | 22.88 | 23.301 | 23.5554 | 24.4549 | 25.7739 | 27.6668 | 28.749 | 30.0982 | 33.0835 | 37.7567 | 43.6732 | 49.8252 | 58.3156 | 65.8483 | 73.5915 | 82.5698 | 92.0496 | 99.1478 | 104.6066 | 121.6102 | 135.4653 | 152.7773 | 169.5177 | 182.1178 | 198.7645 | 219.4161 | 229.4825 | 241.8622 | 254.4181 | 266.7411 | 279.3893 | 290.7511 | 303.1503 | 316.7696 | 330.5142 | 345.2328 | 360.0302 | 374.1497 | 388.9086 | 404.045 | 418.22 | 442.1111 | 469.0971 | 495.0829 | 522.148 | 548.6199 | 574.3731 | 601.6356 | 629.1221 | 656.1554 | 682.4062 | 708.3738 | 734.308 | 760.7804 | 787.1108 | 812.9193 | 838.5316 | 863.0896 | 886.581 | 909.0428 | 930.6594 | 951.1417 | 968.2275 | 981.9591 | 992.9363 | 1001.8231 | 1009.1591 | 1015.0636 | 1019.4057 | 1022.3218 | 1024.3308 | 1019.9249 | 1016.4419 | 1013.7697 | 1011.6415 | 1009.8524 | 1008.2788 | 1007.023 | 1005.4194 | 1004.7143 | 1003.1759 | 1002.4356 | 1001.8826 | 1001.3033 | 1000.8636 | 1000.2053 | 999.6947 | 999.2933 | 998.9581 | 998.6934 | 998.2164 | 997.8386 | 997.1976 | 996.7673 | 996.4065 | 996.1794 | 995.9972 | 995.8355 | 995.7246 | 995.587 | 995.5405 | 995.4774 | 995.4752 | 995.4721 | 995.4711 | 995.4686 | 995.4686 | 995.4686 | 995.4686 | 995.4686 | 995.4686
m4Years | 22.88 | 23.301 | 23.5554 | 24.4549 | 25.7739 | 27.6668 | 28.749 | 30.0982 | 33.0835 | 37.7567 | 43.6732 | 49.8252 | 58.3156 | 65.8483 | 73.5915 | 82.5698 | 92.0496 | 99.1478 | 104.6066 | 121.6102 | 135.4653 | 152.579 | 169.2605 | 181.7644 | 198.4344 | 219.0828 | 229.1066 | 241.4307 | 253.9345 | 265.9459 | 278.3013 | 289.0532 | 300.996 | 313.963 | 326.7547 | 340.0759 | 352.6162 | 363.9697 | 375.9223 | 388.9833 | 400.473 | 421.8369 | 445.2766 | 468.7298 | 495.5214 | 521.6944 | 547.5139 | 575.9446 | 604.0042 | 632.5289 | 658.1597 | 683.1245 | 708.336 | 734.6656 | 760.8798 | 786.5706 | 811.1753 | 834.589 | 856.3791 | 876.8981 | 896.3177 | 914.4364 | 926.8213 | 934.803 | 939.0341 | 942.3081 | 945.3303 | 947.8488 | 949.1081 | 949.6118 | 949.6118 | 938.6238 | 932.9891 | 927.3807 | 927.1006 | 926.7253 | 926.1238 | 925.805 | 925.616 | 925.4146 | 924.8227 | 923.6927 | 923.0553 | 922.371 | 922.1806 | 921.3693 | 920.9595 | 920.605 | 920.5718 | 920.4973 | 919.9744 | 919.5095 | 918.5727 | 918.1794 | 917.8787 | 917.8787 | 917.8538 | 917.8414 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829 | 917.829
mPolitics | 22.88 | 23.301 | 23.5554 | 24.4549 | 25.7739 | 27.6668 | 28.749 | 30.0982 | 33.0835 | 37.7567 | 43.6732 | 49.8252 | 58.3156 | 65.8483 | 73.5915 | 82.5698 | 92.0496 | 99.1478 | 104.6066 | 121.6102 | 135.4653 | 152.9756 | 169.8739 | 182.5998 | 199.3953 | 220.2115 | 230.4598 | 243.0567 | 255.8989 | 268.741 | 282.0913 | 294.4604 | 308.0384 | 323.1669 | 339.0926 | 356.8228 | 376.037 | 396.0484 | 417.8643 | 440.4773 | 463.8876 | 498.472 | 537.892 | 577.312 | 616.732 | 656.152 | 695.572 | 734.992 | 774.412 | 813.832 | 853.252 | 892.672 | 932.092 | 971.512 | 1010.932 | 1050.352 | 1089.772 | 1129.192 | 1168.612 | 1208.032 | 1247.452 | 1286.872 | 1326.292 | 1365.712 | 1405.132 | 1444.552 | 1483.972 | 1523.392 | 1562.812 | 1602.232 | 1641.652 | 1681.072 | 1720.492 | 1759.912 | 1799.332 | 1838.752 | 1878.172 | 1917.592 | 1957.012 | 1996.432 | 2035.852 | 2075.272 | 2114.692 | 2154.112 | 2193.532 | 2232.952 | 2272.372 | 2311.792 | 2351.212 | 2390.632 | 2430.052 | 2469.472 | 2508.892 | 2548.312 | 2587.732 | 2627.152 | 2666.572 | 2705.992 | 2745.412 | 2784.832 | 2824.252 | 2863.672 | 2903.092 | 2942.512 | 2981.932 | 3021.352 | 3060.772 | 3100.192 | 3139.612 | 3179.032 | 3218.452

## decay
Mindestlebensdauer [a]
Water | 50
WEAon | 25
WEAoff | 20
Bio | 20
PV | 20
Geo | 20
In Python direkt hinterlegt, Daten nicht aktuell gehalten
Öl- und Gasheizungen - Altersstruktur in Deutschland 2015
Altersstruktur von Öl- und Gasheizungen in Deutschland im Jahr 2015
| Ölheizungen* | Gasheizungen | [6 empty] | x oder älter
bis 1978 | 4.1 | 1.2 | in % |  |  |  | ab
1979 bis 1982 | 3.4 | 1.9 | in % |  |  |  | 2010 | 14 | 0
1983 bis 1990 | 11.8 | 8.7 | in % |  |  |  | 2005 | 15
1991 bis 1997 | 43.6 | 45.9 | in % |  |  |  | 2000 | 16
1998 bis 2014 | 36.7 | 41.3 | in % |  |  |  | 1995 | 17
2015 | 0.4 | 1 | in % |  |  |  | 1990 | 15
Veröffentlichung durch | Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks | [5 empty] | älter | 21
Veröffentlichungsdatum | 2016-08-01 | [5 empty] | Quelle: BDEW Studie wie heizt Deutschland
bis
[7 empty] | 0 | 7 | 15 | 19 | 25
[7 empty] | 79.5494 | 15.078 | 3.2929 | 2.0797 | 0
[7 empty] | 99.4367 | 18.8475 | 4.1161 | 2.5997 | 0
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
[7 empty] | 100 | [26 empty] | 0
Sterbelinie
Standard | 100 | 88.4872 | 76.9745 | 65.4617 | 53.949 | 42.4362 | 30.9235 | 19.4107 | 17.5693 | 15.7279 | 13.8865 | 12.0451 | 10.2036 | 8.3622 | 6.5208 | 4.6794 | 4.3003 | 3.9211 | 3.542 | 3.1629 | 2.7838 | 2.3505 | 1.9172 | 1.484 | 1.0507 | 0.61742 | 0.18414 | 0
Fast | 100 | 75 | 56.25 | 42.1875 | 31.6406 | 23.7305 | 99.4367 0: 17.7979; 18.8475 1: 13.3484; 4.1161 2: 7; 2.5997 3: 5; 0 4: 0

## zubau
Year | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032
Water
WEAon | 3322 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000
WEAoff | 500 | 650 | 700 | 700 | 700 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 2000 | 2000
Bio |  | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 1000
PV | 968 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 | 5100 | 5800 | 6500 | 7200 | 7900 | 8600 | 10000
Geo |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15

## result_Pow
| fastDecay | fourDecay | noneDecay | standardDecay
0 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88
1 | 23.301 | 23.301 | 23.301 | 23.301
2 | 23.5554 | 23.5554 | 23.5554 | 23.5554
3 | 24.4549 | 24.4549 | 24.4549 | 24.4549
4 | 25.7739 | 25.7739 | 25.7739 | 25.7739
5 | 27.6668 | 27.6668 | 27.6668 | 27.6668
6 | 28.749 | 28.749 | 28.749 | 28.749
7 | 30.0982 | 30.0982 | 30.0982 | 30.0982
8 | 33.0835 | 33.0835 | 33.0835 | 33.0835
9 | 37.7567 | 37.7567 | 37.7567 | 37.7567
10 | 43.6732 | 43.6732 | 43.6732 | 43.6732
11 | 49.8252 | 49.8252 | 49.8252 | 49.8252
12 | 58.3156 | 58.3156 | 58.3156 | 58.3156
13 | 65.8483 | 65.8483 | 65.8483 | 65.8483
14 | 73.5915 | 73.5915 | 73.5915 | 73.5915
15 | 82.5698 | 82.5698 | 82.5698 | 82.5698
16 | 92.0496 | 92.0496 | 92.0496 | 92.0496
17 | 99.1478 | 99.1478 | 99.1478 | 99.1478
18 | 104.6066 | 104.6066 | 104.6066 | 104.6066
19 | 121.6102 | 121.6102 | 121.6102 | 121.6102
20 | 135.4653 | 135.4653 | 135.4653 | 135.4653
21 | 152.7773 | 152.579 | 152.9756 | 152.8843
22 | 169.5177 | 169.2605 | 169.8739 | 169.687
23 | 182.1178 | 181.7644 | 182.5998 | 182.314
24 | 198.7645 | 198.4344 | 199.3953 | 198.9855
25 | 219.4161 | 219.0828 | 220.2115 | 219.6533
26 | 229.4825 | 229.1066 | 230.4598 | 229.7262
27 | 241.8622 | 241.4307 | 243.0567 | 242.1106
28 | 254.4181 | 253.9345 | 255.8989 | 254.7711
29 | 266.7411 | 265.9459 | 268.741 | 267.2854
30 | 279.3893 | 278.3013 | 282.0913 | 280.1793
31 | 290.7511 | 289.0532 | 294.4604 | 291.8814
32 | 303.1503 | 300.996 | 308.0384 | 304.6178
33 | 316.7696 | 313.963 | 323.1669 | 318.6432
34 | 330.5142 | 326.7547 | 339.0926 | 333.0149
35 | 345.2328 | 340.0759 | 356.8228 | 348.5976
36 | 360.0302 | 352.6162 | 376.037 | 364.822
37 | 374.1497 | 363.9697 | 396.0484 | 380.7667
38 | 388.9086 | 375.9223 | 417.8643 | 397.5238
39 | 404.045 | 388.9833 | 440.4773 | 414.2331
40 | 418.22 | 400.473 | 463.8876 | 430.3364
41 | 442.1111 | 421.8369 | 498.472 | 456.3062
42 | 469.0971 | 445.2766 | 537.892 | 485.6481
43 | 495.0829 | 468.7298 | 577.312 | 513.9996
44 | 522.148 | 495.5214 | 616.732 | 542.3692
45 | 548.6199 | 521.6944 | 656.152 | 570.1114
46 | 574.3731 | 547.5139 | 695.572 | 596.9214
47 | 601.6356 | 575.9446 | 734.992 | 624.336
48 | 629.1221 | 604.0042 | 774.412 | 651.9213
49 | 656.1554 | 632.5289 | 813.832 | 679.7939
50 | 682.4062 | 658.1597 | 853.252 | 707.4802
51 | 708.3738 | 683.1245 | 892.672 | 734.425
52 | 734.308 | 708.336 | 932.092 | 761.3776
53 | 760.7804 | 734.6656 | 971.512 | 788.602
54 | 787.1108 | 760.8798 | 1010.932 | 815.0501
55 | 812.9193 | 786.5706 | 1050.352 | 841.1359
56 | 838.5316 | 811.1753 | 1089.772 | 866.8746
57 | 863.0896 | 834.589 | 1129.192 | 892.4194
58 | 886.581 | 856.3791 | 1168.612 | 917.4417
59 | 909.0428 | 876.8981 | 1208.032 | 941.5942
60 | 930.6594 | 896.3177 | 1247.452 | 964.7678
61 | 951.1417 | 914.4364 | 1286.872 | 986.9323
62 | 968.2275 | 926.8213 | 1326.292 | 1006.875
63 | 981.9591 | 934.803 | 1365.712 | 1024.4427
64 | 992.9363 | 939.0341 | 1405.132 | 1039.6884
65 | 1001.8231 | 942.3081 | 1444.552 | 1052.8428
66 | 1009.1591 | 945.3303 | 1483.972 | 1063.9816
67 | 1015.0636 | 947.8488 | 1523.392 | 1073.0591
68 | 1019.4057 | 949.1081 | 1562.812 | 1080.0074
69 | 1022.3218 | 949.6118 | 1602.232 | 1085.8325
70 | 1024.3308 | 949.6118 | 1641.652 | 1090.7964
71 | 1025.4189 | 949.6118 | 1681.072 | 1095.0125
72 | 1026.1267 | 949.6118 | 1720.492 | 1098.5173
73 | 1026.6198 | 949.6118 | 1759.912 | 1101.3216
74 | 1026.9592 | 949.6118 | 1799.332 | 1103.5284
75 | 1027.1506 | 949.6118 | 1838.752 | 1105.3551
76 | 1027.2514 | 949.6118 | 1878.172 | 1106.8371
77 | 1027.2514 | 949.6118 | 1917.592 | 1108.1259
78 | 1027.2514 | 949.6118 | 1957.012 | 1109.2562
79 | 1027.2514 | 949.6118 | 1996.432 | 1110.2368
80 | 1027.2514 | 949.6118 | 2035.852 | 1111.0693
81 | 1027.2514 | 949.6118 | 2075.272 | 1111.7573
82 | 1027.2514 | 949.6118 | 2114.692 | 1112.3142
83 | 1027.2514 | 949.6118 | 2154.112 | 1112.7734
84 | 1027.2514 | 949.6118 | 2193.532 | 1113.142
85 | 1027.2514 | 949.6118 | 2232.952 | 1113.4259
86 | 1027.2514 | 949.6118 | 2272.372 | 1113.6283
87 | 1027.2514 | 949.6118 | 2311.792 | 1113.7548
88 | 1027.2514 | 949.6118 | 2351.212 | 1113.8329
89 | 1027.2514 | 949.6118 | 2390.632 | 1113.8883
90 | 1027.2514 | 949.6118 | 2430.052 | 1113.9288
91 | 1027.2514 | 949.6118 | 2469.472 | 1113.9562
92 | 1027.2514 | 949.6118 | 2508.892 | 1113.9705
93 | 1027.2514 | 949.6118 | 2548.312 | 1113.9742
94 | 1027.2514 | 949.6118 | 2587.732 | 1113.9742
95 | 1027.2514 | 949.6118 | 2627.152 | 1113.9742
96 | 1027.2514 | 949.6118 | 2666.572 | 1113.9742
97 | 1027.2514 | 949.6118 | 2705.992 | 1113.9742
98 | 1027.2514 | 949.6118 | 2745.412 | 1113.9742
99 | 1027.2514 | 949.6118 | 2784.832 | 1113.9742
100 | 1027.2514 | 949.6118 | 2824.252 | 1113.9742
101 | 1021.7574 | 938.6238 | 2863.672 | 1111.4442
102 | 1017.5666 | 932.9891 | 2903.092 | 1108.8818
103 | 1014.4014 | 927.3807 | 2942.512 | 1106.3092
104 | 1011.9336 | 927.1006 | 2981.932 | 1103.6934
105 | 1009.9531 | 926.7253 | 3021.352 | 1101.0178
106 | 1008.2788 | 926.1238 | 3060.772 | 1098.2553
107 | 1007.023 | 925.805 | 3100.192 | 1095.4927
108 | 1005.4194 | 925.616 | 3139.612 | 1094.8555
109 | 1004.7143 | 925.4146 | 3179.032 | 1094.1991
110 | 1003.1759 | 924.8227 | 3218.452 | 1093.4382

## result_Cap_df2
Water
0 | [ 3982. 4033. 4049. ..., 2294.70902451 2175.77503714 2037.89576628]
1 | [ 3982. 4033. 4049. ..., 1803.07111572 1675.31257813 1396.55012695]
2 | [ 3982. 4033. 4049. ..., 1411. 1374.5 1267.25]
3 | [ 3982. 4033. 4049. ..., 5759. 5759. 5759.]
WEAon
0 | [ 5.50000000e+01 1.06000000e+02 1.74000000e+02 ..., 1.85517114e+05 1.85517114e+05 1.85517114e+05]
1 | [ 5.50000000e+01 1.06000000e+02 1.74000000e+02 ..., 1.72317290e+05 1.72317290e+05 1.72317290e+05]
2 | [ 5.50000000e+01 1.06000000e+02 1.74000000e+02 ..., 1.60500000e+05 1.60500000e+05 1.60500000e+05]
3 | [ 5.50000000e+01 1.06000000e+02 1.74000000e+02 ..., 5.01708000e+05 5.07708000e+05 5.13708000e+05]
WEAoff
0 | [ 0. 0. 0. ..., 51839.03812825 51839.03812825 51839.03812825]
1 | [ 0. 0. 0. ..., 47439.09667969 47439.09667969 47439.09667969]
2 | [ 0. 0. 0. ..., 43500. 43500. 43500.]
3 | [ 0. 0. 0. ..., 149834. 151834. 153834.]
Bio
0 | [ 129. 135. 139. ..., 25919.51906412 25919.51906412 25919.51906412]
1 | [ 129. 135. 139. ..., 23719.54833984 23719.54833984 23719.54833984]
2 | [ 129. 135. 139. ..., 21750. 21750. 21750.]
3 | [ 129. 135. 139. ..., 77630. 78630. 79630.]
PV
0 | [ 2.00000000e+00 2.00000000e+00 6.00000000e+00 ..., 2.59195191e+05 2.59195191e+05 2.59195191e+05]
1 | [ 2.00000000e+00 2.00000000e+00 6.00000000e+00 ..., 2.37195483e+05 2.37195483e+05 2.37195483e+05]
2 | [ 2.00000000e+00 2.00000000e+00 6.00000000e+00 ..., 2.17500000e+05 2.17500000e+05 2.17500000e+05]
3 | [ 2.00000000e+00 2.00000000e+00 6.00000000e+00 ..., 7.77955000e+05 7.87955000e+05 7.97955000e+05]
Geo
0 | [ 0. 0. 0. ..., 463.79278596 463.79278596 463.79278596]
1 | [ 0. 0. 0. ..., 430.7932251 430.7932251 430.7932251]
2 | [ 0. 0. 0. ..., 401.25 401.25 401.25]
3 | [ 0. 0. 0. ..., 1090. 1105. 1120.]